采购项目编号：XYZB-XC-2020071001

四川省凉山彝族自治州州本级西昌民族幼儿师范高等专科学校热水供应系统节能改造项目

竞争性磋商文件

中国·四川

西昌民族幼儿师范高等专科学校

四川轩辕招标代理有限公司

共同编制

2020年7月

目  录

目  录	2

第一章 磋商邀请函	1

第二章 供应商须知	4

一、磋商须知前附表	4

二、总则	7

第三章 项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求	14

第四章 供应商和供应商产品的资格、资质性及其他类似效力要求	22

第五章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	24

第六章 评审方法、程序和标准	26

第七章 政府采购合同须知	33

第八章 合同主要条款（仅供参考）	34

一、工程概况	34

二、合同总价	34

三、质量要求	34

四、交货及验收	35

五、付款方式	36

六、售后服务	36

七、违约责任	36

八、争议解决办法	36

九、其他	37

第九章 部分响应文件格式	38

附件一：联系方式	58

# 第一章 磋商邀请函

参照财政部《关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库 [2014]214 号）和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号），四川轩辕招标代理有限公司受西昌民族幼儿师范高等专科学校委托，拟对“四川省凉山彝族自治州州本级西昌民族幼儿师范高等专科学校热水供应系统节能改造项目”以竞争性磋商方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商就下述采购项目提交密封的响应文件并提出报价。

一、采购项目名称：四川省凉山彝族自治州州本级西昌民族幼儿师范高等专科学校热水供应系统节能改造项目。

二、采购项目编号：XYZB-XC-2020071001。

三、合格供应商资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

2、供应商应同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证。

3、四川省省外企业具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，截止至磋商截止时间当日，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。

5、本项目不接受联合体参加磋商活动。

四、磋商文件发售时间、地点、售价：

现场报名获取，凡有意参加谈判的供应商自2020年7月17日至2020年7月23日09:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在凉山彝族自治州西昌市土城巷151号）四川轩辕招标代理有限公司获取。

注：（1）供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记，如因供应商提供的信息错误对其参加采购活动造成影响的，后果由供应商自行承担。

（2）报名资料的递交以邮件到达时间为准，截止时间未到达的供应商不得参加本次磋商活动。

（3）获取磋商文件时，供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只须提供本人身份证明。

（4）采购人或代理机构对已发出的磋商文件若有澄清或者修改的，澄清或者修改的通知将按照供应商报名时提供的联系方式通知，并同时在中国政府采购网上公布。若供应商联系方式发生变化，应及时通知代理机构，若因供应商预留的联系方式错误而导致通知无法收到，一切责任均由供应商自行承担。

本次磋商文件售价：人民币500元/份，磋商文件售后不退, 磋商资格不能转让。报名资料审核结果将通过邮件进行通知。

五、递交响应文件截止时间：2020年7月27日上午 10:30（北京时间），供应商应于递交响应文件截止时间之前将响应文件送达磋商地点，逾期送达或没有密封的将被拒绝。本次采购项目不接受邮寄的响应文件。

六、磋商时间、地点：2020年7月27日上午10:30（北京时间），西昌市土城巷151号。

七、本项目相关信息在中国政府采购网上公示。

八、联系方式：

采购人：西昌民族幼儿师范高等专科学校；

地  址：西昌民族幼儿师范高等专科学校；

联 系 人：罗老师；

联系电话：18090648565。

采购代理机构：四川轩辕招标代理有限公司；

地    址：西昌市土城巷151号；

联 系 人：桂老师；

联系电话：0834-3352893。

# 第二章 供应商须知

## 一、磋商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 （实质性要求） | 本项目最高限价：0.05元/升。 超过最高限价的报价为无效报价，其响应文件按无效响应文件处理。 |
| 2 | 低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1、供应商报价低于最高限价85%或者低于其他有效供应商报价算术平均价90%，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的工程及其有关的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 3 | 政府采购 扶持政策 （实质性要求） | 1、促进中小企业发展 1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 2、支持监狱企业发展 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。供应商监狱企业的，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（影印件加盖供应商公章）。 3、促进残疾人就业 根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 4、政府采购扶持不发达地区和少数民族地区同等条件下优先采购。 |
| 4 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖供应商单位公章（鲜章），否则其响应文件按无效处理。（实质性要求） 本项目采购的产品属于品目清单优先采购范围的，按照第六章《综合评分表》的规则进行加分。 注：对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、无线局域网产品政府采购政策： 本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的，按照第六章《综合评分表》的规则进行加分。 |
| 5 | 失信企业报价加成或者扣分 | 失信企业报价加成或者扣分 1.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加采购活动按照6%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过采购预算的，其响应文件按照无效处理。 2.供应商参加采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| 6 | 评标情况公告 | 本项目相关信息等将在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 7 | 磋商保证金 | 根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件的要求，本项目不收取磋商保证金。 |
| 8 | 磋商文件咨询 | 联系人：桂老师； 联系电话：0834-3352893 |
| 9 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：桂老师； 联系电话：0834-3352893 |
| 10 | 成交通知书领取 | 成交公告在中国政府采购网上公告后，请成交供应商凭有效身份证件到四川轩辕招标代理有限公司领取成交通知书。 联系人：沈女士 联系电话：0834-3352893 地址：西昌市土城巷151号 |
| 11 | 供应商询问 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川轩辕招标代理有限公司依法受理和回复。 联 系 人：桂老师 联系电话：0834-3352893 地址：西昌市土城巷151号 |
| 12 | 供应商质疑 | 根据采购委托代理协议，供应商应当直接向代理机构依法提出，并由四川轩辕招标代理有限公司依法受理和回复。 联 系 人：谭老师 联系电话：0834-3352893 地址：西昌市土城巷151号 |
| 13 | 招标服务费 | 参照原国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定标准收取人民币40000元，由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构交纳招标代理服务费。 收款单位：四川轩辕招标代理有限公司 收款账号：中国民生银行成都分行 银行账号：677868681 |

## 二、总则

1、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本磋商邀请中所指采购项目。

2、定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购项目的采购人是西昌民族幼儿师范高等专科学校。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购项目的采购代理机构是四川轩辕招标代理有限公司。

2.3 “供应商”系指向采购代理机构购买了磋商文件，拟响应招标、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 本磋商文件要求供应商提交的原件，是指原始件（即：资料生成时的原始形态，包括所加盖的印章、相关人员签字笔迹等均是原始印痕、印迹和笔迹。）

2.5 本磋商文件所称“鲜章”，是指加盖的印章原始印痕（印迹），即把印章直接在纸页上盖出的印痕（印迹）。无特殊说明，本磋商文件凡是要求“单位(供应商)盖章”的地方，均应加盖单位的“行政公章”，不得使用专用印章（如合同章、税务专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

3、磋商费用（实质性要求）

无论磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

4、参加人员及要求（实质性要求）

4.1 供应商须由法定代表人或其授权的本单位工作人员作为委托代理人参加磋商，随时准备对磋商小组的询问予以解答，对现场做出的解答需签字确认并承担法律责任。

4.2 法定代表人或其代理人参加磋商时，须携带身份证或其他与法定代表人或其代理人身份相符的有效证件原件，以备查验。

5、竞争性磋商文件说明

5.1 竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件包括供应商资格条件、磋商邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、磋商时间及地点以及合同草案条款等。

5.2 竞争性磋商文件的澄清、修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人/采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人/采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取了磋商文件的供应商；不足5日的，采购人/采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

6、响应文件编写要求

6.1 总体要求

供应商应按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

6.2 语言及计量单位（实质性要求）

6.2.1 响应文件及供应商和采购人、采购代理机构就磋商交换的文件和往来信件，应以中文书写，辅助材料及证明材料以中文说明为准。

6.2.2 除在竞争性磋商文件中技术规格中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

6.3 响应文件的组成

6.3.1供应商须按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，对竞争性磋商文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件应包括但不限于下列内容：

文件一：资格性响应文件

1、法定代表人/单位负责人身份证明书；

2、供应商法定代表人/单位负责人授权书；

3、承诺函；

4、磋商文件第五章规定的其他资格证明材料。

文件二：技术、服务性响应文件

1、响应函；

2、承诺函；

3、首轮报价函；

4、供应商基本情况表；

5、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表；

6、类似项目业绩一览表；

7、技术、服务响应偏离表；

8、商务应答表；

9、中小型企业声明函；

10、残疾人福利性单位声明函；

11、施工组织设计；

12、磋商文件要求的其它材料。

文件三：最终报价函

注：最终报价函应密封提交；供应商需现场填写最后报价的，应自行准备密封袋。

6.3.2响应文件分为：资格性响应文件和技术、服务性响应文件及最终报价函三部分，应分册装订密封。资格性响应文件用于磋商小组资格审查，技术、服务性响应文件用于供应商与磋商小组磋商；最终报价函供应商需现场填写最后报价的，应自行准备密封袋。

6.3.3供应商递交的响应文件为一式三份，其中正本一份，副本二份；最终报价函一份。响应文件正本和副本均需打印或用不褪色的墨水中文书写，副本可采用正本的复印件，并分别装订成册。在响应文件封面标明项目名称、采购编号、供应商名称以及“资格性响应文件”、“技术、服务性响应文件”。

6.4 磋商有效期（实质性要求）

6.4.1 磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起60天。响应文件中的有效期短于60天 的，视为无效响应文件。

6.4.2 特殊情况下，采购人/采购代理机构可以于磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。

6.5 响应文件的递交

6.5.1 响应文件的密封和标记

响应文件“资格性响应文件”、“技术、服务性响应文件”应分别封装于不同的密封袋内，所有外层密封袋标注项目名称、采购编号、供应商名称、年月日。

所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（供应商印章）。

6.5.2 供应商应当在规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

7、响应文件的补充、修改或者撤回

7.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

8、其他

8.1 本部分如与竞争性磋商文件其他部分有不同之处，以本部分内容为准。

8.2 磋商开始后，除磋商小组要求提供的以外，不接受供应商及与供应商有关的第三方递交的材料。

8.3 供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可按照政府采购的相关规定维权。

9、采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物/服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

10、充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

10.1 利害关系供应商处理。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则其响应文件作为无效处理。

10.2 前期参与供应商处理。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

10.3 利害关系代理人处理。

2 家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则其响应文件作为无效处理。

11、供应商不得具有的情形（实质性要求）

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与招标采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向招标采购单位、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在投标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）为本采购项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（13）为本采购项目的代理机构单位；

（14）为本采购项目的监理单位；

（15）为本采购项目的代建单位；

（16）与以上单位同为一个法定代表人的；

（17）与以上单位相互控股或参股的；

（18）参加本政府采购项目前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（19）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者在未分包的同一招标项目中投标；

（20）为采购人的附属机构，或与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（21）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（21）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

12、响应文件的印制和签署

12.1 供应商准备的响应文件若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

12.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。

12.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效磋商。

12.4 响应文件正本和副本应装订完整。

12.5 响应文件统一用 A4 幅面纸印制。

13、磋商保证金（实质性要求）

根据《四川省财政厅关于进一步做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（川财采〔2020〕28号）文件的要求，本项目不收取磋商保证金。

14、联合体（实质性要求）

本项目不接受联合体参加磋商活动。

15、履约验收

15.1 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

15.2 验收结果合格的，成交人凭采购人出具的证明文件到采购人指定地点办理履约保证金的退付手续；经多次整改后验收结果仍然不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报告本项目同级财政部门按照政府采购法律法规及《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33 号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

15.3 存在国家强制规定或行业标准的遵照相关规定执行。

16、合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包。

17、合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

成交人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

18、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

19、质疑、投诉

质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》 、《中华人共和国政府采购法实施条例》 、《中华人民共和国财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法》 、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》关于贯彻落实《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的若干规定（川财采〔2015〕37 号文）的规定办理（详细规定请自行查询中国政府采购网或四川政府采购网政策法规相关内容）。针对磋商文件技术条款和专业商务条件的质疑由采购人进行回复，磋商过程、磋商成交结果提出的质疑由代理机构进行回复。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

20、其他

本磋商文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。磋商文件规定的其他内容条款，在本项目递交磋商响应文件截止之日起，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本磋商文件不再做调整。

# 第三章 项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求

一、项目概况

1、本项目为：四川省凉山彝族自治州州本级西昌民族幼儿师范高等专科学校热水供应系统节能改造项目。

学校系统现有四栋学生宿舍、两栋教师公寓、一栋培训中心，可入住学生7000人，目前学校使用的热水系统采用太阳能+燃气热水器，因考虑系统老化、安全系数低、能耗高等因素，在充分利用学校原有的供热水系统水箱、管网等设施设备的情况下，对现有热水系统进行节能改造，采用节能环保的空气能热水机组热水系统+太阳能热水系统相结合的方式制取洗浴热水，保留燃气热水系统，作为停电时备用。水箱、热水管道作保温处理达到热水制备的高能效、热水供应的低损耗，保障师生生活热水并根据每幢宿舍的不同情况，热水进到每个房间，使校园生活热水系统实现最佳的节能效果。本项目采用购买服务模式（即投资方全权负责对项目的融资、设计建设、经营维护、移交），学校只提供场地、水源、电源及施工配合，校方不作任何投资，对使用的水电按照学校交给水电气公司的价格核算，其余所有内容全部由投资方负责，包括项目融资、工程设计、工程建设、设备及附属设施安装（包括设备采购、设备安装施工与维护、水、电表及计费系统的施工安装与水源、电源、气源连接等附属设施）、服务养护、保险事宜等。本项目从筹建到服务未经学校同意不得转让予第三方，不能就经营项目和已投设备设施进行抵押、质押、联营和售卖等任何可能会对项目服务产生不利影响的一切行为。投资方做好项目施工时穿墙穿楼板打洞处的防水，保证打洞处不漏水。

本项目涉及共计4栋学生公寓，2栋学生公寓，1栋培训楼，目前入住3000人左右。根据现在学校规划建设方案, 拟建设节能减排的空气源热泵热水系统，采用热水进寝室,为学生提供洗浴用水。

现根据学校规划建设需要，拟建设供热系统方案如下：

1.学生公寓楼栋基本情况如下：

| 公寓名称 | 房间数 | 最大入住人数 |
| --- | --- | --- |
| 1号学生公寓 | 238 | 1886 |
| 2号学生公寓 | 238 | 1886 |
| 3号学生公寓 | 238 | 1892 |
| 4号学生公寓 | 202 | 1604 |
| 教师公寓 | 336 | 672 |
| 师培中心 | 115 | 230 |
| 合计 | 1367 | 8170 |

所有使用热水地点均需安装热水表。

2.为保证学生洗浴的舒适性，需设计在回水管路安装循环控制系统。

3.校方保证投资方在服务期内独家服务权。

#### 二、项目技术要求

##### 1、项目内容（包括但不限于）

- ①原有太阳能系统改造；

- ②必要的拆除和恢复；

- ③机组的制造、工厂试验、包装、运输、交货；

- ④机组现场安装（含线路、管路、泵体、辅材等安装）；

- ⑤保温水箱制作安装（不改变原有结构，保留原设计，只做保温处理，若需增加水箱，须在投标方案中明确水箱设置方案，并在取得原设计单位盖章同意后，方可实施）；

- ⑥机组配电箱体的制作及安装；

- ⑦供水管路的安装及保温；

- ⑧房间热水供水管道安装及管道保温（立管及房间支管）；

- ⑨水电配套设施实施；

- ⑩学生寝室淋浴一体式计量刷卡机的提供及安装；

- ⑪设备基础、围网等其他附属设施设备安装。

##### 2、设计技术指标

热水设备选用空气能热水机组，室内淋浴采用一体型智能卡计量水控进行管理，水控仅控制热水。

热泵机组设计要求：环境温度为5℃，冷水温度为7℃，运行时间不超过14小时；供应商所提供和安装的空气能热水机组和保温水箱必须满足学生公寓全年每天每人≥45L，洗浴热水出水终端冬季温度不低于50℃、夏季不低于45℃。

各类水泵均需采用降噪措施，达到国家相关标准要求。

#### 三、招标技术要求

##### 1、空气能热水机组

- 空气能热水机组

- 采用同一品牌同一型号空气能热水机组。投标人根据项目实际情况自行配置机器台数，设备配置须满足热水使用需求。

- 机组技术要求：

- *机组为循环加热式；

- *额定制热量≥80KW；

- *额定功率≤20.5KW；

- *产水量≥1.6m³/h；

- 标况下噪音值≤74dB（A）；

- *机组采用环保冷媒；

- 注：以上1-6条参数以热泵机组制造商提供的产品彩页样本及第三方出具的产品检测报告为准。

- 采用整体化主机设计；

- 机组采用的换热器换热效率高、可靠性好；

- 机组采用大面积亲水铝箔蒸发器；

- 机组采用高效内螺纹铜管，换热彻底，效率高；

- *机组具备智能除霜技术，可靠除霜，保证机组高效运行；

- *机组具备多重降噪设计；

- 机组具备高低压保护、防冻保护、压缩机过载保护、出水温度过低保护、排气温度过高保护等多重保护功能。

- 注：以上7-13条参数以热泵机组制造商提供的产品彩页样本为准。

- *机组为一级能效机组，能效比(COP)值≥4.6，提供中国能效标识网能效值、能效等级参数截图及节能认证证书。

- 。

##### 保温水箱

1) 水箱作改造处理，要求采用不锈钢板水箱，应明确水箱容积、不锈钢板的厚度、生产厂商名称。（外胆SUS201不锈钢）。

2) 要求采用热水箱的加固件、连接件与不锈钢板水箱组合后，不会发生明显的电化学腐蚀。

3) 热水箱应配置不锈钢内外爬梯，通气孔、液位计、带锁人孔盖、10#槽钢托盘等。

4) 热水箱保温材料为聚氨脂材料，厚度不小于100mm。

5) 热水箱保温效果良好，24小时温降≤3℃。

6) 水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料。

##### 3、水控计费系统

*学生宿舍热水管出水点数：

每间宿舍分别在卫生间有热水龙头1个，阳台2个。

- 计费终端水控采用学校一卡通系统计费或4G模块计费，终端水控采用蓝牙+4G模块通讯方式(若需升级到5G或其他新技术，所需费用由成交供应商负责)极速连接，学生通过手机APP进行操作，手机在手即可用水，也可绑定卡片刷卡消费，卡片跟手机共用一个钱包，不用挂失、补卡等，不担心账户金额问题。

- *学生通过APP可以实现开户、充值、消费查询功能。余额不足可通过支付宝/微信支付。消费结束产生账单，消费清晰。

- *学生通过APP可以实现故障报修功能，并提供相应的软件著作权。

- 计费终端表具采取直流12V电源供电，每间房间专用插座取电，需提供水控产品电磁兼容实验报告。

- 计费终端表具为防水设计，采用硅胶密封件防水，需提供产品IP68防水检测报告。

- 计费终端表具配置防拆，防破坏装置，需提供防拆检测报告说明。

- 计费终端表具有防强磁功能，计费标准达到B级，需提供中华人民共和国制造计量器具许可证。

- *水控计费管理系统必须提供公安部监制的：信息系统安全等级保护备案证明。

- 计费终端表具有节能环保产品认证，支持远程控制。

- 水控制造商拥有全国工业产品生产许可证、质量管理认证、环保管理认证、职业健康安全认证（提供复印件，加盖鲜章）。

##### 4、各类水泵

- 水泵须具有低噪音，体积小，寿命长等特点，并考虑备用性。需配置雨篷及减震处理。

##### 5、管道及其他

- 热水管道：所有热水管道（末端除外）采用聚氨酯发泡保温管，末端管道采用PP-R管。

- 冷水管道：总平冷水主管采用加厚PE管道（埋地）、聚氨酯发泡保温管（明敷），室内末端采用PP-R管。

- 各种阀门、电磁阀、铜芯电力电缆及控制线、阻燃材料、避雷系统等辅助材料须满足系统工程要求。

- 管道与热泵机组相连接部分，使用软接、阀门；在冷水进机组时，需要安装计量水表、Y型过滤装置、压力表等。在机组与水箱之间的循环管道上，需要安装过滤装置以及单向阀门。

- 所有水泵的两端均需要安装橡胶软接或不锈钢软接。

- 针对水质问题，供应商提供软化水处理设备，处理量按照水箱容积来完整配置。

##### 6、远程监测系统

- *要求配置远程监测系统，可采集保温水箱的温度和液位、热泵机组的运行工作状态、环境温度、热水供水泵的运行状态、每套系统的远传总用电量和用水量等，主处理模块可以将这些现场设备和状态信息传回至管理平台软件。

- *管理平台软件对现场采集上传的信息进行处理和数据展示，实现运行状态监视、数据分析、数据管理、设备报警等功能。

- 在监测平台上可以查询热泵机组当前的运行工作状态，机组出水温度。

- 在监测平台上可以查询保温水箱的温度和液位。

- 在监测平台上可以查询环境温度。

- 在监测平台上可以查询热水供水泵的运行工作状态。

- 在监测平台上可以查询每套热水系统的总用电量和总用水量。

- 在监测平台上可以查询系统能耗统计报表。

- 在监测平台上可以查询故障报警情况。

##### 7、其他要求

- 供应商应提供所投主要设备的技术参数资料，以及生产厂家针对本项目的授权书复印件，加盖鲜章，签订合同时查验原件。

- 供应商所投的产品必须符合国家技术监督有关标准。

- 供应商所投的各种设备、配件必须符合国家安全标准，安装标准符合行业规范。

- 所投设备需为质量稳定的知名品牌，原装正品（进口设备需提供报关证明），整机质量优良并达到有关部门规定。

- 在项目履约过程中，因产品质量问题及施工过程中引起的安全事故由成交方全权负责。

##### 8、其它要求和说明

1）中标供应商接到业主方的故障报告后，维修人员必须在1小时内到达现场，各使用终端故障必须在12小时内排除，若主机出现故障，应及时启用备用主机。所有设备维修响应时间不超过2小时。排障超期将承担违约责任，具体数额见下表：

2）排障时间段扣履约保证金（元/次） 备注 ：

3）6小时－－12小时 1000

4）1天－－3天 10000

5）3天－－5天 30000   并下发书面整改通知书

6）5天－－7天 50000   并下发书面整改通知书，并重新补足保证金。

7）注：书面通知书累计3次，将启动“退出机制”。

四、商务要求

- 供应商自行勘察现场，并结合现场及自身条件，编制设计、施工、管理服务等方案，所有设备一次性到位，不可因中途增加设备而延长服务合同期限（由于甲方根据实际特殊情况要求增加设备的，由甲乙双方协商所增加设备的结算方式）。

- 热水计流量收费，本项目热水按单价≤50元/吨执行（供应商报价不可超过50元/吨，否则作无效响应文件处理），在经营期内由业主方向使用学生收取；热水供水温度：45~50℃可调，须全面满足学生的热水使用需求。

- 建设期限：自签订合同之日起，40日历天内完成。（具体开工时间以业主方通知为准）。

- 建设地点：招标人指定地点。

- 供应商经营期限：所有设备安装调试至正常使用之日起8年。所有设备建设一次性投入安装到位，不因中途增加设备或其它投入而增加经营年限。

- 结算方式：热水收入费用由采购人收取，到业主方账户，每月结算给成交供应商，采购人按照热水总收入费用5%的比例向成交供应商收取管理费，以弥补学校之前本项目的建设费用，每月在结算时扣除。

- 履约保证金：人民币叁拾万元，中标供应商在中标后签订合同前足额缴纳到采购人账户，在服务期限满后，无息退还。

- 移交：热水系统经营期满后本项目的所有设施设备以及水电管线等附属安装设施等项目的所有权及使用权均完整移交给学校。移交标准：所有设备均达到正常使用状态，并在移交后一年内免费提供主要设备的保修服务。

- 用以生产热水的水电费按市场价执行。

10、投资方所缴纳的水费、电费分别以热水保温水箱进水总表、机组电箱数据为准。

11、在协议期间，如因水电气价格涨跌等原因造成制水成本增减幅度超过10%，启动调价机制，供水价格的涨跌由双方协商确定，把涨跌的成本分摊到供水价格中。

12、投资方应提供符合国家安全、环保、节能、卫生等要求的热水设备和系统。供热水质达到卫生许可要求。

13、投资方服务、维护服务必须保障学生宿舍楼、教师公寓等地点设备正常运行。

14、热水系统的设计及建设需满足高峰期淋浴需求，必须保证在用水高峰时段的热水流量、温度。

15、本项目所有设备及配套设施的设计、材料、计费系统、运输、调试、第三方检测、后期服务等成本全部由投资方自行投入，投入资产价值须经第三方资产评估机构评估，评估费用由中标供应商自行负责。资产评估须在验收投入使用后60天内完成。

16、因投资方对本项目考虑不周涉及的费用由投资方自行承担。

17、投资方中标后，不得以任何理由中途停止、或中止合同或分包、转包。

18、验收方法和标准：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

19、设备的摆放及外观要根据校方的规范要求进行统一布置。

20、投资方须提供投标产品（空气能热水机组）制造商出具的针对本项目售后服务承诺书原件。

21、供应商应提供不得将本项目设备进行抵押的承诺函及未将正在服务项目设备进行动产抵押的证明材料（提供相关证明材料）。

22、供应商相关设计需得到原房屋主体设计单位的书面确认后方可开展工作（实质性要求，提供承诺函原件）。

23、项目履约全过程中的安全均由供应商负责，因施工过程中造成的直接或间接损失，责任由供应商自行解决（实质性要求，提供承诺函原件）。

24、投资方自行保存好所有采购货物发票和人工工资支付单据等材料。

25、本项目运营过程中，成交供应商须安排售后管理人员、技术人员24小时在业主单位负责项目运营过程中的维保措施（实质性要求，提供承诺函原件）。

# 第四章 供应商和供应商产品的资格、资质性及其他类似效力要求

一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求。

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：

1、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录。

2、同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证。

3、四川省省外企业具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

4、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录的通知》（财库[2016]125号）的要求，截止至磋商截止时间当日，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的政府采购活动。

5、本项目不接受联合体参加磋商活动。

二、供应商产品的资格、资质性及其他类似效力要求。

无

注：

1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。

3、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银 行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

# 第五章 供应商应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

1、法定代表人/单位负责人身份证明书原件及法定代表人/单位负责人有效身份证复印件（加盖供应商公章）。

2、供应商非法定代表人/单位负责人参加本次磋商，需提供法定代表人/单位负责人授权书原件与被授权人有效身份证复印件；（加盖供应商公章）

3、具有独立承担民事责任能力的证明材料；【注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件（加盖供应商公章）】

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料：【具有健全的财务会计制度提供①2018年度或2019年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），或提供2019年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；②供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，可提供加盖公章的验资报告或递交响应文件截止日一年内开户行出具的资信证明，或在工商备案的公司章程（复印件）】。

具有良好的商业信誉按照磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；【注：按照磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件。】

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；【①提供2020年1月1日以来任意三个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明材料的复印件；供应商注册时间（以工商营业执照成立时间为准）至递交响应文件截止时间不足一年的可提供承诺函，格式详见第九章格式1-3。②提供缴纳2020年1月1日以来任意三个月的缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件，供应商注册时间（以工商营业执照成立时间为准）至递交响应文件截止时间不足一年的可提供承诺函，格式详见第九章格式1-3。（加盖供应商公章）】

7、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；【注：按照磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件。】

8、符合法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；【注：按照磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件。】

9、本项目参加政府采购活动的供应商、法定代表人、主要负责人近三年内不得具有行贿犯罪记录的证明材料；【注：按照磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件。】

10、同时具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质、电子与智能化工程专业承包二级及以上资质及有效的安全生产许可证（提供相关资质证书复印件加盖供应商公章）。

11、四川省省外企业具备《四川省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带二维码的《四川省省外施工、监理企业入川承揽业务信息录入证》。

（提供相关资质证书复印件加盖供应商公章）

12、供应商认为有必要提供的其他资格证明材料。

说明：

1.确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单；

2.供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章；

3.供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

4.本章要求按磋商文件第九章格式1-3提供承诺函原件的条款只需提供一份涵盖所有内容的承诺函，不需多份提供。

# 第六章 评审方法、程序和标准

竞争性磋商磋商小组在评审过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）、《关于印发政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法的通知》（财库[2014]214号）、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）、《四川省政府采购非招标采购方式实施办法》（川财采〔2015〕36号文）和《四川省政府采购评审工作规程（修订）》（川财采[2016]53 号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

一、评审方法

本项目采用的评审方法根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库 [2014]214号）制定。采用先磋商、后报价、再评分的评审方法。

二、评审程序

本项目评审按照下列程序进行：

（一）资格性审查：

1、 在供应商递交响应文件截止时间结束后，采购代理机构组织磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查，确定邀请参加磋商的供应商名单。

2、确定参加磋商的供应商数量采用合格数量制，即磋商小组对各供应商资格审查后，凡符合本竞争性磋商文件规定资格条件的，均进入参加磋商的供应商名单。

3、磋商小组资格审查结束后，向采购代理机构出具资格审查报告，确定参加磋商的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，磋商小组应在资格审查报告中说明原因。

4、采购代理机构收到磋商小组出具的资格审查报告后，当场向所有递交响应文件的供应商宣布通过及未通过资格审查的供应商名单。

（二）磋商

1、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，磋商的顺序以现场抽签的方式确定。磋商过程中磋商小组可以根据磋商情况调整轮次。

2、磋商小组对其他响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正的内容应当以书面形式提出。供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。澄清、说明或者更正的内容为响应文件的有效组成部分。

4、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。变动的内容以书面形式通知所有参加磋商的供应商，并做好书面记录。

5、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。（注：要求供应商重新提交的响应文件，不必按照首次提交的响应文件内容格式提交，只需供应商就变动的内容提交相应的响应文件）

6、磋商小组经与供应商磋商和对响应文件审查后，供应商响应文件未实质性响应磋商文件的，磋商小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

7、磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价，未在规定时间内提交最后报价的视为自动放弃报价资格，导致磋商终止的，不予退还其磋商保证金。

8、供应商进行最后报价，应当在评审室外单独填写最后报价单，密封递交招标采购单位工作人员，由招标采购单位工作人员收齐后集中递交磋商小组。招标采购单位工作人员不能拆封供应商最后报价单。

9、供应商提交的最后报价单，应当签字确认或者加盖公章，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字。

（三）评审标准

1、供应商报价结束后，磋商小组应根据财政部的规定，按照磋商文件规定的评审方法和标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣的顺序推荐。

3、磋商小组推荐成交候选供应商后，应当向招标采购单位出具评审报告。评审报告应当由磋商小组全体成员签字确认。磋商小组成员对评审过程和结果有不同意见的，应当在评审报告中写明并说明理由。签字但不写明不同意见或者不说明理由的，视同无意见。拒不签字又不另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

4、评审过程中，磋商小组应当按照财政部的规定进行复核。招标采购单位评审现场发现资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致以及磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形，磋商小组应当现场重新评审或者修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

5、除财政部规定的情形外，招标采购单位不得在现场评审活动结束后以任何方式和理由组织原磋商小组重新评审，改变评审结果。违规重新评审的，重新评审结果无效，并承担给他人造成损失的责任。

三、确定成交供应商

1、采购代理机构应当自评审结束后2个工作日内将评审报告及有关资料送交采购人。采购人收到评审报告及有关资料后，应当在5个工作日以内按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

2、采购人不确定排序前一位成交候选供应商为成交供应商的，应当将不确定的理由书面告知该成交候选供应商，并在四川政府采购网公告。

3、采购人依法确定不出成交供应商的，应当重新组织采购，书面告知成交候选供应商，说明理由，并在四川政府采购网公告。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的成交候选供应商为成交供应商。

四、综合评分表

1、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。

1.2 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。

2、失信企业报价加成

2.1 对按照《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）记入诚信档案的且在有效期内的失信供应商，在参加政府采购活动中实行 6%的报价加成、以加成后报价作为该供应商报价评标，且供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其响应文件按照无效处理。

2.2 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。

3、综合评分表

| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 20分 | 1、供应商按设备安装完成使用后的出水流量以升为单位进行报价,（即元/升，限价不超过0.05元/升,否则其文件按无效响应处理）； 2、满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×20。 |  |
| 2 | 技术和商务指标和配置 | 14分 | 本项满分为14分；供应商提供产品完全满足磋商文件技术要求没有负偏离的得14分，任一一项非实质性负偏离的扣2分，直至本项技术分扣完为止。 | 按磋商文件要求提供相关证明文件复印件，并加盖供应商鲜章 |
| 3 | 项目业绩 | 8分 | 供应商提供2017年以来类似业绩，每提供一个得2分，最多得8分。供应商业绩必需满足以下条件：1、为供应商独立投资建设的项目。2、单个项目合同金额不低于200万元。 | 须同时提供中标网站截图、中标通知书、合同协议书及经用户单位盖章的使用好评复印件（服务对象人数应体现在合同或其他佐证材料中，合同、用户好评原件备查。 |
| 4 | 深化设计施工安装方案 | 30分 | 1、供应商对本项目的现状、深化设计方案、系统功能、项目建设，结合现行施工规范规定性进行综合评价，完全满足要求的得10分，内容不全或不能满足或不合理的每一项扣2分，扣完为止。未提供或所提供的方案不能满足采购人需求的不得分。 2、根据供应商提供的空气能主机设备的施工说明、机械设备配制规格、管网配制、使用材料规格、管网轴侧图、节点大详图、水箱使用和设计方案进行综合评价，第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分，其余名次得1分。未提供不得分。（排名不并列） 3、根据供应商所提供的系统设计方案的科学性、完整性、优越性、合理性等进行综合评比，第一名得10分，第二名得7分，第三名得4分，其余名次得1分。未提供不得分。（排名不并列） | 方案中涉及的设计人员、施工人员、管理人员等，所配备人员应为供应商公司正式员工，提供人员清单和在职证明材料（最近连续三个月社保缴纳证明）及相关证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 5 | 售后及服务维护方案 | 24分 | 1、供应商售后服务能力获得GB/T 27922-2011售后服务认证证书五星得4分，四星3分，三星2分，其他本项不得分。 2、供应商须针对本次招标项目的后期服务维护管理编制详细可行的服务维护服务方案，包括不限于服务管理机构的设置及人员配置；日常服务管理维护；项目部在整个特许期内的连续服务方案及保障；项目设施的良好维护和保养并实现资产保值；恢复性大修、重置及移交；服务期内技术更新、改造；应急预案措施；财务方案等进行综合评比，第一名得14分，第二名得10分，第三名得6分，其余名次得3分。未提供不得分。（排名不并列） 3、拟投入的服务维护人员配备符合GB/T 27922-2011评价体系所要求的资格证书，每具有一个得1分，最多得4分。 4、配备高级能源管理师得2分，没有不得分。 | 项目售后及服务维护所配备人员应为供应商公司正式员工，提供人员清单及在职证明材料（最近连续三个月社保缴纳证明）及相关资格证书复印件并加盖供应商公章。 |
| 6 | 节能、环境标志、无线局域网产品 | 2分 | 投标产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得2分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得2分。 注：1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。无线局域网产品优先采购范围以中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》为准。 - 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商鲜章。 - 投标产品属于优先采购范围内的无线局域网产品的，提供政府采购清单对应页并加盖供应商鲜章。 |  |
| 7 | 响应文件规范性完整性 | 2分 | 响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分，有一项细微偏差的扣0.5分，扣完为止。 |  |

注：1）评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

五、终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

六、继续采购活动

（1）政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库[2014]214号）第二十一条第三款规定的情形：符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（2）财库[2014]214号第三条规定的情形：

（一）政府购买服务项目；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

（四）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

（五）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

（3）符合财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库[2015]124 号）规定的情形。

# 第七章 政府采购合同须知

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，依据采购文件、响应文件以及评审、商定过程中确定的事项签订政府采购合同。需要交纳履约保证金的，应当及时向采购人交纳。

2、采购人和成交供应商除应当对规定的政府采购合同必备条款进行约定以外，还应当对供应商提供的货物、工程和服务的名称、数量、单价和总价、规格和型号、主要技术参数和配置清单、履约时间和地点、验收时间和地点、验收标准和清单、付款时间和方式以及其他实质性内容事项进行明确约定，并将这些约定内容事项所涉及合同当事人之间的 权利义务在政府采购合同中充分体现。

3、采购人和成交供应商之间约定的权利义务，不得改变采购文件的规定要求、响应文件和评审、商定过程中的响应承诺范围。

4、采购人拒绝在规定时间内签订政府采购合同的，成交供应商可以依照有关民事法 律的规定进行司法救济。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商排序，确定下一位成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

5、采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在四川政府采购网公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，采购人应当将政府采购合同副本报送同级财政部门备案。

6、政府采购合同签订后，成交供应商应当严格按照政府采购合同的约定履约，保证 质量，不得拖延、降低标准、以次充好、弄虚作假。

7、 成交供应商履约结束后，采购人应当按照我省规定的程序要求进行验收。

8、采购人应当按照政府采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。采购资金支付程序，按照有关财政资金支付管理的规定执行。

# 第八章 合同主要条款（仅供参考）

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XXXX采购项目（项目编号：XX）的《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、项目概况

| 项目内容 | 总价（万元） | 经营期限 |
| --- | --- | --- |

## 二、合同总价

合同总价为人民币大写：                元，即人民币￥        元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

## 三、质量要求

1.设计要求的质量标准：符合国家、地方及行业现行规范及标准，达到合格标准

2.施工要求的质量标准：达到国家现行验收规范合格的技术标准和要求，且通过消防部门验收合格。

## 四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 货物在乙方通知安装调试完毕后    日内初步验收。初步验收合格后，进入    试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后    日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方磋商文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后     日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方   次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

6、其他未尽事宜应严格按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行。

## 五、付款方式

1、甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之  计算款额￥             元，人民币大写：                            元整）后的    日内支付合同金额百分之     的价款；

2、验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的      日内，提交支付凭证资料给       财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之   款项：￥     元，人民币大写    元整；

3、履约保证金退还：在验收合格满    后，甲方接到乙方通知和支付凭证资料文件，以及由甲方确认本合同质量与服务等约定事项已经履行完毕的正式书面文件后的     日内，递交结算凭证资料给银行并由其向乙方支付价款￥      元，人民币大写  ：              元整；乙方履约不合格的，履约保证金不予退还。

4、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

## 六、售后服务

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当书面承诺在接到保修通知之日后7天内派人修理。

2、乙方应书面承诺在发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），并接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

## 七、违约责任

1、甲方违约责任

....

2、乙方违约责任

.......

## 八、争议解决办法

1、因工程质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；工程不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

## 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式四份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、同级县财政部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：           法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 				签约日期：XX年XX月XX日

# 第九章 部分响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

（资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封）

（正本/副本）

- 第一部分  资格性响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称 ：

日      期 ：202  年   月   日

格式1-1

- 一、法定代表人/单位负责人身份证明书

四川轩辕招标代理有限公司：

（法定代表人/单位负责人姓名）         在             （供应商名称） 处任         （职务名称）        职务，是      （供应商名称）    的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

附件：法定代表人/单位负责人有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。供应商的法定代表人为外籍人士的，则需提供护照复印件。

供应商名称：                  （单位盖章）

日期：

格式1-2

- 二、法定代表人/单位负责人授权书

四川轩辕招标代理有限公司：

本授权声明：                                    （供应商名称）                 （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方 “                          ” 项目（采购项目编号：                  ）采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附件：授权代表有效的身份证复印件（身份证两面均应复印）。供应商的授权代表为外籍人士的，则需提供护照复印件。

法定代表人/单位负责人：                 （签字或者加盖个人名章 ）

授权代表：                              （签字）

供应商名称：                        （单位盖章）

日期：

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、身份证明材料包括居民身份证和其他法定有效证明。

3、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

4、响应文件均由供应商法定代表人/单位负责人签字的,响应文件中可不提供该附件的内容。

格式1-3

- 三、承诺函

四川轩辕招标代理有限公司：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）符合根据采购项目提出的特殊条件：

1.我单位及我单位法定代表人、主要负责人近三年内不具有行贿犯罪记录。

2.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                              （单位盖章）

日期：

格式1-4

- 供应商其他资格相关证明材料

注：供应商应按照响应文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

（响应文件分资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分，应分册装订密封）

（正本/副本）

- 第二部分  技术、服务性响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称 ：

日期 ：202  年   月   日

格式2-1

- 响应函

四川轩辕招标代理有限公司：

我方全面研究了 “　                    　”项目磋商文件（采购项目编号：　　        ），决定参加贵单位组织的本项目磋商。我方授权           （姓名、职务）代表我方       （供应商名称）全权处理本项目的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务/工程。

2、一旦我方中选，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务，否则将承担由此产生的一切责任。

3、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

4、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本     份。

5、我方同意本次磋商的磋商有效期为递交磋商响应文件截止之日起   天。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我单位联系方式：

地址：

联系人：

联系电话：

传真：

邮政编码：

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                     （单位盖章）

日期：

格式2-2

- 承诺函

四川轩辕招标代理有限公司：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸中选或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次磋商采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次磋商采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映，如未如实反映，采购人有权取消我方中标资格。

五、不发生任何串通与项目有关的相关单位，损害采购人及采购代理机构利益的行为。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                     （单位盖章）

日期：

格式2-3

- 首轮报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 经营期限 |  |
| 经营内容 |  |
| 报价 | 小写： 元/升 大写： |

注：供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-4

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-5

- 供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-6

- 类似项目业绩一览表

| 年份 | 委托人名称 | 项目名称 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商以上业绩须提供有关书面证明材料,并加盖供应商鲜章。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-7

- 技术、服务响应偏离表

| 序号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商必须根据磋商文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

2、偏离情况按实际填写“正偏离”、“负偏离”、“完全响应”。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-8

- 商务应答表

| 序号 | 磋商文件条款 | 响应文件条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有商务条款均完全响应“磋商文件”中的要求。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其响应或成交资格，并按有关规定进行处罚。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-9

- 中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                      （盖章）

日期：

注：

1、供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

3、供应商为非企业单位的，可不提供此声明。

格式2-10

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            项目采购活动提供本单位提供服务（由本单位承担工程/制造的货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：                     （盖章）

日期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

格式2-11

- 项目实施方案（格式自拟）

包括但不限于：提供详细的项目设计方案、人员配置方案、运维方案等。

法定代表人/单位负责人或授权代表：              （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

格式2-12

- 其他有关材料（格式自拟）

- 第三部分  最终报价函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 经营期限 |  |
| 项目内容 |  |
| 报价（总价） | 小写： 元/升 大写： |

注：供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

法定代表人/单位负责人或授权代表：                 （签字或加盖个人名章）

供应商名称：                      （单位盖章）

日期：

特别提醒：最后报价表应密封提交；响应人需现场填写最后报价的，应自行准备密封袋。

#### 附件一：联系方式

电话：0834-3352893

地址：西昌市土城巷151号

网址：www.scbidding.com